{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,6],[22,1,22,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["红谷物业年度线材采购"]
["序号","物品","规格型号","品牌","计量单位","单价（元）","备注"]
[1,"单股铜芯线","1.5mm2",null,"卷",125,"100m",125,1.25,100,88.5]
[2,"单股铜芯线","2.5mm2",null,"卷",195,"100m",195,1.95,100,132]
[3,"单股铜芯线","4mm2",null,"卷",307,"100m",307,3.07,100,210.5]
[4,"单股铜芯线","6mm2",null,"卷",457,"100m",457,4.57,100,315]
[5,"单股铜芯线","10mm2",null,"卷",725,"100m",725,7.25,100,516]
[6,"多股铜芯线","1.5mm2",null,"卷",142,"100m",142,1.42,100,89.4]
[7,"多股铜芯线","2.5mm2",null,"卷",219,"100m",219,2.19,100,138]
[8,"多股铜芯线","4mm2",null,"卷",330,"100m",330,3.3,100,220.6]
[9,"多股铜芯线","6mm2",null,"卷",480.99999999999994,"100m",480.99999999999994,4.81,100,334.4]
[10,"多股铜芯线","10mm2",null,"卷",792,"100m",792,7.92,100,561]
[11,"两芯护导铜芯线","1.5mm2",null,"卷",285,"100m",285,2.85,100,187.2]
[12,"两芯护导铜芯线","2.5mm2",null,"卷",436.00000000000006,"100m",436.00000000000006,4.36,100,286.5]
[13,"两芯护导铜芯线","4mm2",null,"卷",645,"100m",645,6.45,100,447]
[14,"两芯护导铜芯线","6mm2",null,"卷",948,"100m",948,9.48,100,598]
[15,"橡皮线","2×2.5mm2",null,"卷",475,"100m",475,4.75,100,358.6]
[16,"橡皮线","3×2.5mm2",null,"卷",736,"100m",736,7.36,100,512.7]
[17,"橡皮线","4×2.5mm2",null,"卷",1504,"100m",1504,15.04,100,625.7]
[18,"橡皮线","2×4mm2",null,"卷",581,"100m",581,5.81,100,570]
[19,"橡皮线","3×4mm2",null,"卷",1292,"100m",1292,12.92,100,795]
[20,"橡皮线","4×6mm2",null,"卷",2937,"100m",2937,29.37,100,1405]
[null,"合计（综合单价）",{"$nulls":3},13612]