
国内公开比选文件

项目名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程

项目编号：JXZZ2025-04-002
比选人：南昌红江实业发展有限公司（公章）

招标代理机构：江西中正招标咨询有限公司（公章）
二〇二五年四月

目  录

1

第一章 比选公告

3

第二章 参选人须知

11

第三章 评审办法

12

第四章 项目需求

32

第五章 拟签订合同的文本

33

第六章 参选文件格式 



比选公告

江西中正招标咨询有限公司就江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程（项目编号：JXZZ2025-04-002）进行国内公开比选，欢迎符合资格条件的参选人参与比选。
一、项目清单：

	项目编号
	项目名称
	数量

（单位）
	项目需求
	招标要约价

	JXZZ2025-04-002
	江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	1项
	详见“第四章 项目需求”
	654560.71元

	备注：参选人须响应本项目招标要约价，否则为无效参选。


二、项目概况：

1 、项目位置：南昌市红谷滩区九龙湖片区科创大街以南，龙虎山大道以西JLH1703-B05地块；

2 、招标范围：第四章 项目需求工程量清单；

三、参选人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力（营业执照或法人证书）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（开标前二个年度内（含当年）任一年度经审计的财务审计报告或开标前六个月内（含当月）其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本开户许可证））；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，详见比选文件）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（（1）开标前六个月内（含当月）任意一个月的企业缴税凭证或证明（含电子凭证）；（2）开标前六个月内（含当月）任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细（含电子凭证））；

5、参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函，详见比选文件）；

6、通过“信用中国”网站-信用服务查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）、重大税收违法失信主体的参选人和通过中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的参选人，不得参与本项目的比选活动；

7、具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并同时具备国家电力监管委员会核发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上和承试类五级及以上资格；

8、建造师具备机电工程二级及以上资质（不含临时）。

本项目不接受联合体参与比选。
四、比选文件的获取：

本项目比选公告发布在中国招标投标公共服务平台（网址http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站

(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)有意向的参选人自行在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)上下载比选文件。

五、递交参选文件截止时间及比选地点：
1、递交参选文件截止时间和比选时间为2025年4月30日(北京时间)10时00分；

2、比选地点：江西中正招标咨询有限公司（江西省南昌市红谷滩区绿地双子塔A1栋506室）
六、联系方式：

比选人名称：南昌红江实业发展有限公司

比选人地址：南昌市红谷滩区会展路545号

招标代理机构名称：江西中正招标咨询有限公司

地    址：江西省南昌市红谷滩区绿地双子塔A1栋506室
项目联系人：袁先生

电    话：0791-83980088

邮    箱：jxzz@jxzzzb.com.cn

参选人须知

	参选人须知前附表

	序号
	内      容

	1
	项目名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
项目编号：JXZZ2025-04-002

	2
	比选人名称：南昌红江实业发展有限公司

比选人地址：南昌市红谷滩区会展路545号

	3
	招标代理机构：江西中正招标咨询有限公司
地    址：江西省南昌市红谷滩区绿地双子塔A1栋506室
项目联系人：袁先生

电    话：0791-83980088

	4
	参选人资格要求：详见“第一章 比选公告”

	5
	招标范围：详见“第一章 比选公告”

	6
	参选有效期：自比选之日起90个日历日内保持有效。

	7
	工期：自签订合同之日起30日历天内完工并验收。

	8
	不统一组织现场踏勘，有意向的参选人自行踏勘。

	9
	不统一组织比选答疑会，参选人自行下载比选文件后，对比选文件如有疑问，应在递交参选文件截止时间前一天，将提疑文件（加盖单位公章）扫描件发送至电子邮箱：    jxzz@jxzzzb.com.cn；招标代理机构收到提疑文件后及时告知比选人并作出答复，答复中不标明问题的来源；比选文件的答疑将以书面形式发布在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)，比选文件的答疑作为比选文件的组成部分；逾期不予办理。

	10
	递交参选文件截止时间：详见“第一章 比选公告”

	11
	比选时间及地点：详见“第一章 比选公告”

	12
	参选人应确保资格证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由参选人自行承担。

	13
	参选人如有提供虚假材料、恶意竞争，经查实，比选人将取消其参选资格，并保留追究法律责任的权利；中选单位未在规定的时间内与比选人签订合同等行为，比选人将取消其中选资格，并保留追究法律责任的权利。

	14
	中选人在领取中选通知书时，一次性支付给招标代理机构。

	15
	参选文件份数：一正二副，另附盖章后的电子文档PDF版一份放入U盘中，装入密封袋。


参选人须知正文

1. 适用范围

1.1 本比选文件仅适用于本比选公告中所述工程、货物、服务的采购。

2. 定义

2.1 “比选人”是指提出比选项目的法人或其他组织。

比选人名称：南昌红江实业发展有限公司

2.2 “招标代理机构”系指接受比选人委托，从事招标代理业务的企业法人。

招标代理机构名称：江西中正招标咨询有限公司
2.3 “参选人”是指向比选人提交参选文件的供应商。

3. 资金落实情况：已落实。

4．参选人资格条件：详见“第一章 比选公告”。

5. 参选费用

5.1 不论参选的结果如何，参选人应自行承担所有与准备和参加参选有关的全部费用。招标代理机构和比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 参选人代表 

6.1 指全权代表参选人参加参选活动并签署参选文件的人。如果参选人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

二、 比选文件

7. 比选文件构成

7.1 要求提供的工程、货物、服务有关的比选过程和合同条款在比选文件中均有说明。比选文件共六章，各章的内容如下：

第一章 比选公告

第二章 参选人须知

第三章 评审办法

第四章 项目需求

第五章 拟签订合同的文本

第六章 参选文件格式

7.2 除非有特殊要求，比选文件不单独提供工程、货物、服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，参选人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8. 比选文件的答疑

8.1不统一组织比选答疑会。参选人自行下载比选文件后，对比选文件如有疑问，应在递交参选文件截止时间前一天，将提疑文件（加盖单位公章）扫描件发送至指定电子邮箱；招标代理机构收到提疑文件后及时告知比选人并作出答复，答复中不标明问题的来源；

8.2 比选文件的答疑将以书面形式发布在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)，比选文件的答疑作为比选文件的组成部分；

8.3 为使参选人准备参选时有充分时间对比选文件的答疑部分进行研究，比选人有权推迟递交参选文件截止时间。

9. 比选文件的修改

9.1 递交参选文件截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，比选人均可对比选文件进行修改；

9.2 比选文件的修改将以书面形式发布在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)，比选文件的修改作为比选文件的组成部分；

9.3 为使参选人准备参选时有充分时间对比选文件的修改部分进行研究，比选人有权推迟递交参选文件截止时间。

三、 参选文件的编制

10. 提示

10.1 参选人应认真阅读比选文件的全部内容，不按比选文件要求提供的参选文件和资料，可能导致其参选作无效参选处理；参选人应尽可能提供满足或优于比选文件要求的相关材料及优惠措施，以便比选人选择最优的供应商。

11. 参选文件计量单位


11.1参选文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

12. 参选文件的构成

12.1　参选文件由下列部分构成：

（1）投标书

（2）报价一览表
（3）报价一览表明细
（4）技术要求响应/偏离表

（5）商务要求响应/偏离表

（6）法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书

（7）资格评审需提供的材料

（8）其他材料

13. 证明参选人合格和资格的文件

13.1 参选人应提供证明其合格和资格的证明文件（见“第一章 比选公告”中“三、参选人资格要求”要求提供的材料）。

13.2 其他资格证明文件。

14. 证明工程、货物、服务符合比选文件规定的文件

14.1 参选人应提交其工程、货物、服务符合比选文件规定的证明，作为参选文件的一部分；

14.2工程、货物、服务与比选文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1) 工程、货物、服务主要内容的详细说明；

2）对照比选文件工程、货物、项目需求，逐条说明所提供工程、货物、服务已对比选文件作出了实质性响应；

3）商务要求的偏差和例外。

15. 参选报价

15.1 参选报价应是比选文件所约定的招标范围内全部工作内容的价格体现；

15.2 参选报价方式： 

1）本比选文件所指的实质性要求和条件是：满足比选文件中对服务服务期、质量要求；参选报价不低于企业成本；

2）参选人根据比选文件自主报价；在进行报价时，参选单位须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目服务所需的各项费用；

3）本项目招标要约价654560.71元。参选人须响应本项目招标要约价，否则为无效参选。

16. 参选有效期

16.1 参选有效期为自比选之日起90个日历天内保持有效；参选有效期不足的参选将被视为非响应性参选作无效参选处理；

16.2 在特殊情况下，比选人可延长参选有效期；这种要求和答复都应以书面形式进行；参选人可以拒绝接受延期要求，同意延长有效期的参选人不能修改其参选文件。

17.参选文件的签署及规定 

17.1 参选文件份数（正本壹份,副本贰份）详见“参选人须知前附表”，本项目纸质版参选文件请标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本为准；

17.2 本项目纸质版参选文件的正副本必须打印，并由参选人加盖公章和法定代表人（或经正式授权的代表）在本项目纸质版参选文件上盖章（或签字）；

17.3 本项目纸质版参选文件不得涂改和增删，如有修改，必须由本项目纸质版参选文件签字人签字或盖章；

17.4参选文件内容较多时，可将参选文件分别包装在两个或两个以上的密封袋内；

17.5 所有封袋封面上都应写明比选人名称和项目名称，并注明比选时间前不得开封；

17.6 所有封袋上都应写明参选人的名称、地址、邮政编码，并在密封袋的所有骑缝处加盖单位公章（或密封章） 和法定代表人（或委托代理人）的印章；

17.7 本项目纸质版参选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参选人负责；

17.8 电报、电传、传真形式的参选概不接受。

四、 参选文件的递交

18. 参选截止时间

18.1 参选文件（含原件）必须在比选公告规定的递交参选文件截止时间前送达指定的比选地点；

18.2 招标代理机构推迟参选递交参选文件截止时间的，应以书面形式通知所有参选人；在这种情况下，招标代理机构、比选人和参选人受递交参选文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的递交参选文件截止时间。

19. 迟交的参选文件

19.1 参选文件未按比选文件要求签署、密封及标记的，以及在递交参选文件截止时间以后送达的参选文件（含原件），招标代理机构有权拒收。

20. 参选文件的修改和撤回

20.1 在递交参选文件截止时间前，参选人可以书面形式提出修改或撤回其参选文件； 

20.2 参选人修改或撤回参选文件的书面材料，须密封送达比选人，同时应在封皮上标明“参选文件修改”或“参选文件撤回通知”字样；

20.3 从递交参选文件截止时间至参选有效期期满这段时间内，参选人不得撤回其参选文件。

五、 比选及评审

21. 比选要求及程序

21.1招标代理机构在比选公告中规定的时间、地点主持公开比选活动；

21.2 比选时，招标代理机构将宣读参选人名称、参选报价内容；招标代理机构将做比选记录，只有比选时唱出的参选声明，在评审时才予以考虑；

21.3比选程序详见“第三章 评审办法”。

22. 参选的澄清

22.1在评审期间，可要求参选人对其参选文件进行澄清，但澄清不得对参选价格等实质内容做任何修改；有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

23. 参选的评价

23.1评审小组将按照“第三章 评审办法”的规定，对参选文件进行评价和比较；

23.2依据相关规定组建的比选小组在评审时，除根据第15条款的规定考虑参选人的参

选报价之外，还要考虑以下因素：

1）参选文件中申报的付款方式和条件的偏差；

2）工程、货物、服务的水平和能力；

3）工程、货物、服务的质量及适用性。

23.3比选小组认为参选人的报价明显低于其他通过（资格）符合性评审参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效参选处理。

24. 比选小组和评审方法

24.1评审由依照有关规定组建的比选小组负责；

24.2评审方法详见“第三章 评审办法”；

24.3参选人所有申报材料须完整和如实填写，弄虚作假一经发现，将取消其参选资格，并报有关部门严肃处理。

25. 与招标代理机构和比选人的接触

25.1除按本须知规定的外，从递交参选文件截止时间起至授予合同期间，参选人不得就其参选有关的事项与招标代理机构、比选人、比选小组接触；

25.2参选人试图对比选小组的评审、评价、比较或授予合同的决定施加任何影响，都可能导致其参选无效。

六、 授予合同

26.中选候选人公示

26.1评审结束经比选人确认后，比选人将在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站(网址：http://www.hgtct.com/Index.aspx)公示中选候选人，公示期为1日；参选人对评审结果有异议的，应当在公示期间以书面形式（法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章）提出。

26.2如果中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，比选人将取消其中选资格，并有权根据排名依次确定中选候选人；依次确定的中选候选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以拒绝补充中选候选人。

27．最终审查

27.1 比选人有权对中选候选人进行现场考察和对比复核，如发现存在任何弄虚作假情形的，比选人有权取消其中选资格；

27.2 最终审查工作如需参选人配合，参选人必须无条件配合；否则，比选人有权取消其中选资格；

27.3 如果中选候选人提供虚假材料和文件骗取中选的，比选人有权取消其中选资格。

28.更改实际工作量的权利

28.1 比选人有权对“第四章 项目需求”中规定的内容予以增加或减少。

29.接受和拒绝任何或所有参选的权利

29.1比选人保留在任何时候，接受或拒绝任何参选的权利，以及取消比选并拒绝所有参选的权利，对因此而受影响的参选人不承担任何责任。

30．中选通知书

30.1中选人确定后，招标代理机构向中选人发出中选通知书。

31．签订合同

31.1比选人与中选人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据比选文件、参选文件、答疑、修改、评审过程中有关文件等签订合同；

31.2若中选人接到中选通知书后，借故否认参选时已承诺的条件而拒绝签订合同，比选人将取消其中选资格，并有权根据排名依次确定中选候选人；依次确定的中选候选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以拒绝补充中选候选人。

32．招标代理费

32.1中选人在领取中选通知书时，向招标代理机构一次性支付（代理报酬的金额或收取比例按比选人与招标代理机构签订的《招标代理合同》约定执行）；

32.2 招标代理服务费只接受转账、支票、汇票形式。
异议受理

33．异议受理
33.1江西中正招标咨询有限公司,电话：0791-83980088。
由单位委托代理人携带本人身份证、授权委托书、异议材料送达比选人，企业法定代表人自行前往的应提供本人身份证、企业法定代表人身份证明，否则不予受理。

第三章 评审办法

一、开标

比选会议由招标代理机构主持：

（1）招标代理机构将在“比选公告”规定的时间和地点组织招标公开比选；开标时邀请所有参选人代表参加。参加开标的代表须携带相关材料参加，并应签名以证明其出席；

（2）参选截止时间前参选人未递交参选文件的，其投标无效； 

（3）按开标评标要求的程序进行开标、唱标；开标时，宣读参选人名称、参选价格、比选文件允许提供的参选文件的其他主要内容；未宣读的，在评标时将不予承认； 

（4）开标时，开标一览表内容与参选文件中有关明细内容不一致的，以开标一览表为准； 

（5）代理机构将做开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容。

二、评审

2.1 评审工作

（1）参选人和参选文件有下列情况之一者，经比选小组初审后按无效响应处理：

①参选文件有《评标委员会和评标办法暂行规定》九部委令第 23 号第 20 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 25 条规定内容的；

②法律、法规规定的其他否决投标情形。

（2）参选人和参选文件有下列情况之一的，取消参选资格，中选的取消中选资格：
①有违反《中华人民共和国招标投标法》 第 50 条、第 52 条、第53条、 第54条、第 55 条、第 57 条规定的；

（3）委托代理人、参选文件有下列情况之一者，比选人或者招标代理机构应当拒收或者退回参选文件：

①参选文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

②参选文件未按比选文件要求密封的；

（4）参选文件有下列情况者经比选小组初审后按无效响应处理：

①参选文件的未按文件要求密封的；

（5）比选人约定的废标、无效标、拒收条款：   /    ；

（6） 法律、法规、规章规定的其他重大偏差。

非重大偏差的其他偏差均属于细微偏差。

2.2 为了有助于比选文件的审查、评价和比较，比选小组可以要求有关参选人澄清其参选文件部分内容，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改参选报价或实质性内容；

2.3 比选过程发生争议时，由比选小组进行书面裁决，裁决意见应在比选现场公开宣布，参选人对裁决意见有异议的，可当场以书面提出，比选小组应当重新裁决，当异议被否决，参选人不得对相同问题再次提出异议。

三、评审办法

（一）比选小组将按照规定，仅对确定为实质上响应比选文件要求的参选文件进行评价和比较；评审方法：综合评分法；在参选人的参选文件最大限度地满足比选文件实质性要求的前提下，比选小组根据综合评分法原则进行评分，具体内容详见“评标细则”。

（二）评标细则：

	（资格）符合性评审

	评审点
	评审内容

	参选人的合法性
	1、具有独立承担民事责任的能力；

评审依据：营业执照或事业单位法人证书。

	
	2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

评审依据：开标前二个年度内（含当年）任一年度经审计的财务审计报告或开标前六个月内（含当月）其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本开户许可证）。

	
	3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

评审依据：提供承诺函（详见第六章8-1）。

	
	4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：（1）开标前六个月内（含当月）任意一个月的企业缴税凭证或证明（含电子凭证）；（2）开标前六个月内（含当月）任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细（含电子凭证）。

	
	5、参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：提供声明函（详见第六章8-2）

	
	6、通过“信用中国”网站-信用服务查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）、重大税收违法失信主体的参选人和通过中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的参选人，不得参与本项目的比选活动；

评审依据：提供信用中国及中国政府采购网相关内容查询截图打印加盖公章（该项网上查询打印纸质材料加盖公章可作原件使用）。

	
	注：以上材料需在参选文件中提供相应扫描件或复印件加盖公章。

	资质要求
	具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并同时具备国家电力监管委员会核发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上和承试类五级及以上资格；

评审依据：提供证书扫描件或复印件加盖公章。

	项目经理
	建造师具备机电工程二级及以上资质（不含临时）；

评审依据：提供证书扫描件或复印件加盖公章。

	外埠进赣单位
	如为外埠来赣单位的，按江西省住房和城乡建设厅《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4号）文件精神办理了“省外企业信息登记”及“省外人员登记”。

评审依据：提供本企业及参与本项目投标的相关人员备案登记成功的查询结果截图（加盖公章）扫描件。

	联合体投标
	本工程不接受联合体参选。

	符合性评审
	参选人完全响应比选文件基本内容

	
	无法律、法规和比选文件规定的其他无效情形

	
	参选文件不含有比选人不能接受的附加条件

	
	报价未超过比选文件中规定的招标控制价

	
	比选文件规定其他无效参选情形

	
	具有有效的授权委托书及本人身份证（如法人到场提供身份证及法定代表人身份证明书）


详细评审表
	评审指标
	分值
	评分细则

	价格部分

（10分）
	本项目采用要约报价，比选人设置的要约价为:654560.71元，参选人响应本项目招标要约价的得10分，未响应要约价的视为无效参选。

评审依据：参选报价。

	技术部分

（60分）
	50分
	项目总体实施方案：

参选人需在参选文件中提供项目总体实施方案，内容包括但不仅限于：

1、项目分析；

2、施工实施条件；

3、现场调查情况；

4、施工项目管理组织设计；

5、人员配备；

6、施工技术和资料准备；

7、施工进度计划；

8、质量管理；

9、安全管理；

10、实施计划等方面

所提供的方案包含以上10项内容，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、理解与认识透彻的，每小项得5分；

所提供的方案包含以上10项内容，方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但并未特别具体、整体思路结构清晰但有模糊点、理解与认识透彻但存在理解不全的每小项得3分；

所提供的方案包含以上10项内容，内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述、理解与认识内容不全的每小项得2分；

方案有明显错误不适用于本项目或未提供的不得分，本项最高得50分。

评审依据：参选人在参选文件中提供项目总体实施方案。

	
	10分
	人员配备：
1、拟派本项目项目经理具备机电工程一级建造师（不含临时）的得4分，未提供不得分；

2、拟派本项目团队成员每有一人具备机电工程二级建造师（不含临时）及以上的得2分，最高得6分，未提供不得分。

评审依据：提供拟派项目经理、团队组成人员、证书扫描件、身份证原件扫描件及开标前6个月内任意1个月参选人为其缴纳的社保证明材料并加盖参选人公章，同一人员不能重复得分，未提供不得分。

	商务部分

（30分）
	20分
	业绩：

参选人自比选之日前（含比选之日）60个月内（以合同签订时间为准）完成类似项目业绩，每提供一个得5分，最高累计得20分。

评审依据：提供项目合同原件扫描件加盖参选人公章，未提供或提供无效的不得分。

	
	10分
	符合性评审：

参选人完全响应比选文件第六章“商务响应、偏离说明表及技术响应、偏离说明表”各得5分，本项最高得10分，任一项不响应或负偏离，则视为无效参选处理。

评审依据：商务响应、偏离说明表/技术响应、偏离说明表。


说明：比选小组需推荐三名中标候选人，综合得分最高者为第一中标排序人，综合得分第二高者为第二中标排序人，以此类推。若前三名综合得分出现相同的情况，则通过抽签方式确定排序。

抽签的方式为：抽签以手工抽取序号球的方式进行，先由参选人代表按参选文件递交签到顺序抽取各参选人对应的序号球，再由招标代理工作人员随机从所有按上款规定并列第一的参选人的对应序号球中抽取出一个，被抽中序号所对应的参选人即为排序第一中选候选人。
（三）参选文件的书面说明和补正
1、比选小组对评审有疑义或存在细微偏差的参选文件可以要求参选人进行书面说明和补正。对拒不做出书面说明或补正的参选人，比选小组在综合评议时可以否决其参选。
2、计分方法采用四舍五入，保留小数点后两位。

第四章 项目需求

一、项目概况

1、项目位置：南昌市红谷滩区九龙湖片区科创大街以南，龙虎山大道以西JLH1703-B05地块；
2、项目主要建设内容：详见工程量清单
3、招标控制价：654560.71元
二、技术要求

1、参选人须响应本项目招标要约价，否则为无效参选。（工程量清单详见附件）2、质量要求：满足比选人要求，满足国家、行业和当地的现行技术指标要求。

3、在施工的过程中，确保施工阶段安全可靠，严格对质量安全进行把控，不允许出现安全事故。

4、工程量清单如下：

要约价编制说明

工程概况：

1.本工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程；

2.工程地点：项目位于江西省南昌市；
二、编制依据：

1.执行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2.《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》(2017版)。 

3.根据赣建价【2019】1号文件，增值税税率调整为9%；

4.人工工日单价按赣建价【2020】5号文件调整，即执行的2017版《江西建设工程定额》中：建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为100元/工日，装饰工程定额综合工日单价调整为117元/工日。

5.本工程清单内主要材料按2025年2月《南昌市建设工程造价信息》的价格计取，南昌市信息价没有材料价格的参照周边市区以及市场价；

6.甲方提供的临电方案施工图纸及相关资料；

三、编制范围：

本项目预算编制范围为江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程等内容。

其它需要说明的问题：
本项目要约价为招标控制价金额下浮5%；具体下浮方式为调整管理费及利润费率及锥型水泥杆主材单价；
未尽事宜，详见预算
	单位工程要约价汇总表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程量清单计价合计
	572309.87
	

	1.1
	1设备部分
	96012.73
	

	1.2
	2电缆部分
	107214.7
	

	1.3
	3架空线路部分
	230319.08
	

	1.4
	4土建部分
	138763.36
	

	1.1
	其中：定额人工费
	68648.63
	

	1.2
	其中：定额机械费
	17465.92
	

	二
	单价措施项目清单计价合计
	4109.53
	

	2.1
	其中：定额人工费
	1020
	

	2.2
	其中：定额机械费
	2491.14
	

	三
	总价措施项目清单计价合计
	10583.87
	

	3.1
	安全文明施工措施费
	7501.44
	

	3.1.1
	安全文明环保费
	5251.36
	

	3.1.2
	临时设施费
	2250.08
	

	3.2
	其他总价措施费
	3082.43
	

	3.3
	七项组织措施费-园林
	
	

	3.4
	扬尘治理措施费
	
	

	四
	其他项目清单计价合计
	
	－

	五
	规费
	13511.14
	－

	5.1
	安装工程规费
	7741.79
	

	5.1.1
	社会保险费
	6179.59
	－

	5.1.2
	住房公积金
	1562.2
	－

	5.1.3
	工程排污费
	
	－

	5.2
	建筑工程规费
	605.69
	

	5.2.1
	社会保险费
	483.3
	－

	5.2.2
	住房公积金
	122.39
	－

	5.2.3
	工程排污费
	
	－

	5.3
	市政建筑工程规费
	3899.67
	

	5.3.1
	社会保险费
	3111.65
	－

	注：本表适用于单位工程要约价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	
	表—04

	
	

	单位工程要约价汇总表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	5.3.2
	住房公积金
	788.02
	－

	5.3.3
	工程排污费
	
	－

	5.4
	市政安装工程规费
	1263.99
	

	5.4.1
	社会保险费
	1008.72
	－

	5.4.2
	住房公积金
	255.27
	－

	5.4.3
	工程排污费
	
	－

	六
	税金
	54046.3
	－

	八
	工程总造价
	654560.71
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	要约价合计
	654560.71
	0.00

	注：本表适用于单位工程要约价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	
	表—04


	主要材料及价差汇总表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第  1  页  共  9  页

	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	1
	00010104
	综合工日 
	工日
	818.953
	85
	100
	15
	12284.3

	2
	00010104@1
	综合工日 
	工日
	0.654
	85
	100
	15
	9.82

	3
	01000101@6
	型钢 (综合) 
	kg
	6.95
	3.78
	3.28
	-0.5
	-3.48

	4
	01010101@5
	HPB300 φ10以内 
	kg
	12.15
	3.23
	3.16
	-0.07
	-0.85

	5
	01010129@3
	HRB400 φ10 
	kg
	24.48
	3.22
	3.18
	-0.04
	-0.98

	6
	01010129@4
	HRB400 φ10 
	kg
	335.58
	3.22
	3.18
	-0.04
	-13.42

	7
	01010177@1
	钢筋 φ10以内 
	kg
	6.905
	3.23
	2.99
	-0.24
	-1.66

	8
	01010211@7
	钢筋 HRB400以内φ12～18 
	kg
	701.1
	3.07
	2.99
	-0.08
	-56.09

	9
	01030701
	镀锌铁丝(综合) 
	kg
	16.292
	7.6
	5.92
	-1.68
	-27.37

	10
	01030701@3
	镀锌铁丝(综合) 
	kg
	0.9
	7.6
	5.92
	-1.68
	-1.51

	11
	01030713
	镀锌铁丝 φ1.2～2.2 
	kg
	1.85
	7.6
	3.22
	-4.38
	-8.1

	12
	01030727@4
	镀锌铁丝 φ0.7 
	kg
	8.305
	7.6
	4.37
	-3.23
	-26.82

	13
	01030727@5
	镀锌铁丝 φ0.7 
	kg
	3.254
	7.6
	4.37
	-3.23
	-10.51

	14
	01030727@6
	镀锌铁丝 φ0.7 
	kg
	0.133
	7.6
	4.37
	-3.23
	-0.43

	15
	01030753@3
	镀锌铁丝 φ3.5 
	kg
	8.797
	7.6
	4.1
	-3.5
	-30.79

	16
	01050121@1
	钢丝绳 φ14.1～15 
	kg
	4.5
	5.45
	5.09
	-0.36
	-1.62

	17
	01090119@2
	圆钢 φ8～14 
	kg
	13.5
	3.4
	3.3
	-0.1
	-1.35

	18
	01090509@1
	镀锌圆钢 φ10～25 
	kg
	8.04
	3.99
	4.05
	0.06
	0.48

	19
	01090509@2
	镀锌圆钢 φ10～25 
	kg
	8.04
	3.99
	4.05
	0.06
	0.48

	20
	01090509@3
	镀锌圆钢 φ10～25 
	kg
	12.06
	3.99
	4.05
	0.06
	0.72

	21
	01130111@1
	扁钢 59以内 
	kg
	0.42
	3.14
	3.25
	0.11
	0.05

	造价员盖执业章：
	
	

	预 算 员 签 字：
	
	

	
	
	编制日期：

	

	主要材料及价差汇总表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第  2  页  共  9  页

	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	22
	01130301
	镀锌扁钢 (综合) 
	kg
	120
	3.78
	4.59
	0.81
	97.2

	23
	01130301@5
	镀锌扁钢 (综合) 
	kg
	4.16
	3.78
	4.59
	0.81
	3.37

	24
	01130301@6
	镀锌扁钢 (综合) 
	kg
	5.022
	3.78
	4.59
	0.81
	4.07

	25
	01130316@2
	镀锌扁钢 40×4 
	kg
	0.594
	3.66
	4.05
	0.39
	0.23

	26
	01130316@3
	镀锌扁钢 40×4 
	kg
	0.396
	3.66
	4.05
	0.39
	0.15

	27
	01290285@6
	中厚钢板 δ15以内 
	kg
	33.65
	3.48
	3.15
	-0.33
	-11.1

	28
	01290403@1
	钢板(综合) 
	kg
	1.68
	3.48
	3.46
	-0.02
	-0.03

	29
	01410126@1
	黄铜线 综合 
	kg
	0.45
	51.35
	53.7
	2.35
	1.06

	30
	01470106
	铝绑线 φ3.2 
	m
	1095.237
	0.51
	0.73
	0.22
	240.95

	31
	01470106@1
	铝绑线 φ3.2 
	m
	15.552
	0.51
	0.73
	0.22
	3.42

	32
	02090101@3
	塑料薄膜 
	m2
	3.876
	0.21
	0.24
	0.03
	0.12

	33
	02130101
	聚四氟乙烯带 
	kg
	0.96
	6.94
	7.18
	0.24
	0.23

	34
	02130101@1
	聚四氟乙烯带 
	kg
	0.48
	6.94
	7.18
	0.24
	0.12

	35
	02130121@1
	塑料带 20mm×40m 
	卷
	1.35
	3.54
	12.8
	9.26
	12.5

	36
	02270105
	白布 
	kg
	9.68
	5.37
	5.94
	0.57
	5.52

	37
	02270105@2
	白布 
	kg
	1.68
	5.37
	5.94
	0.57
	0.96

	38
	02270119@1
	棉布 400g/m2 
	kg
	0.45
	26.92
	24.08
	-2.84
	-1.28

	39
	02270121
	棉纱 
	kg
	6.397
	3.8
	9.51
	5.71
	36.53

	40
	02270121@1
	棉纱 
	kg
	0.652
	3.8
	9.51
	5.71
	3.72

	41
	02270129@1
	破布 
	kg
	0.797
	5.31
	3.8
	-1.51
	-1.2

	42
	02290115
	麻绳 
	kg
	1.8
	12.83
	7.76
	-5.07
	-9.13

	43
	02310119@1
	无纺土工布 
	m2
	0.408
	8.8
	3.73
	-5.07
	-2.07

	造价员盖执业章：
	
	

	预 算 员 签 字：
	
	

	
	
	编制日期：

	

	主要材料及价差汇总表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第  3  页  共  9  页

	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	44
	02330101@2
	草袋 
	个
	40.171
	1.03
	1.16
	0.13
	5.22

	45
	02330101@4
	草袋 
	个
	13.057
	1.03
	1.16
	0.13
	1.7

	46
	03010942
	圆钉 
	kg
	14.84
	5.83
	6.39
	0.56
	8.31

	47
	03010942@2
	圆钉 
	kg
	17.247
	5.83
	6.39
	0.56
	9.66

	48
	03010942@3
	圆钉 
	kg
	8.54
	5.83
	6.39
	0.56
	4.78

	49
	03011211@1
	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20) 
	10套
	3.4
	1.89
	2.24
	0.35
	1.19

	50
	03011767
	六角螺栓带螺母 M6×75 
	10套
	0.8
	20
	0.83
	-19.17
	-15.34

	51
	03012039
	镀锌六角螺栓带螺母 M10×80 
	套
	137.118
	2.8
	0.44
	-2.36
	-323.6

	52
	03130111@1
	尼龙砂轮片 φ100 
	片
	0.131
	4.4
	3.39
	-1.01
	-0.13

	53
	03130133@2
	砂轮片 φ400 
	片
	0.168
	8.79
	9.21
	0.42
	0.07

	54
	03130913
	低碳钢焊条(综合) 
	kg
	9.6
	4.6
	7.61
	3.01
	28.9

	55
	03130913@2
	低碳钢焊条(综合) 
	kg
	6.267
	4.6
	7.61
	3.01
	18.86

	56
	03130921@2
	低合金钢焊条 E43系列 
	kg
	3.528
	7.03
	7.72
	0.69
	2.43

	57
	03130935@2
	低碳钢焊条 J427 
	kg
	1.083
	8
	10.47
	2.47
	2.68

	58
	03130943
	电焊条 L-60 φ3.2 
	kg
	6.378
	3.57
	29.69
	26.12
	166.58

	59
	03131923
	钢锯条 
	条
	69.637
	0.53
	0.33
	-0.2
	-13.93

	60
	03131923@3
	钢锯条 
	条
	3.048
	0.53
	0.33
	-0.2
	-0.61

	61
	03131923@4
	钢锯条 
	条
	8
	0.53
	0.33
	-0.2
	-1.6

	62
	03131923@5
	钢锯条 
	条
	5.979
	0.53
	0.33
	-0.2
	-1.2

	63
	03131941
	焊锡膏 
	kg
	0.32
	30.81
	21.18
	-9.63
	-3.08

	64
	03131941@1
	焊锡膏 
	kg
	0.04
	30.81
	21.18
	-9.63
	-0.39

	65
	03131943
	焊锡丝（综合） 
	kg
	1.6
	53.06
	40.85
	-12.21
	-19.54

	造价员盖执业章：
	
	

	预 算 员 签 字：
	
	

	
	
	编制日期：

	

	主要材料及价差汇总表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第  4  页  共  9  页

	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	66
	03131943@1
	焊锡丝（综合） 
	kg
	0.2
	53.06
	40.85
	-12.21
	-2.44

	67
	03131985
	铁砂布 0#～2# 
	张
	3.6
	1.21
	0.87
	-0.34
	-1.22

	68
	03131985@2
	铁砂布 0#～2# 
	张
	9.965
	1.21
	0.87
	-0.34
	-3.39

	69
	03210439
	零星卡具 
	kg
	20.548
	4.24
	3.29
	-0.95
	-19.52

	70
	03210439@3
	零星卡具 
	kg
	3.209
	4.24
	3.29
	-0.95
	-3.05

	71
	03210485
	平垫铁(综合) 
	kg
	14
	4.8
	3.96
	-0.84
	-11.76

	72
	03210527@1
	热缩端帽不带气门 
	个
	3.15
	2.79
	13.88
	11.09
	34.93

	73
	03210593@4
	铁件(综合) 
	kg
	98.98
	4.85
	4.04
	-0.81
	-80.17

	74
	04010157@1
	水泥 P.O 42.5 
	kg
	16.8
	0.3
	0.35
	0.05
	0.84

	75
	04030147
	砂子(中砂) 
	m3
	0.154
	63.08
	137.85
	74.77
	11.54

	76
	04050191@1
	碎石 20～40 
	m3
	0.046
	92.2
	124.26
	32.06
	1.48

	77
	04130103@1
	蒸压灰砂砖 240×115×53 
	千块
	2.374
	465.84
	407.73
	-58.11
	-137.93

	78
	04130103@2
	标准砖 240×115×53 
	千块
	4.731
	465.84
	407.73
	-58.11
	-274.89

	79
	04270129@3
	混凝土垫块 
	m3
	0.021
	342.88
	385.81
	42.93
	0.88

	80
	04270129@4
	混凝土垫块 
	m3
	0.014
	342.88
	385.81
	42.93
	0.61

	81
	05030105
	板枋材 
	m3
	0.079
	1028.63
	1298
	269.37
	21.17

	82
	05030105@1
	板枋材 
	m3
	0.004
	1028.63
	1298
	269.37
	1.13

	83
	05030105@2
	板枋材 
	m3
	0.076
	1028.63
	1298
	269.37
	20.44

	84
	05030147@3
	木方 
	m3
	0.002
	1380.08
	1421.31
	41.23
	0.08

	85
	05250141
	木桩 
	个
	120
	17.14
	19.95
	2.81
	337.2

	86
	05350111
	竹桩 
	个
	384
	4.29
	4.52
	0.23
	88.32

	87
	13010163
	调和漆 
	kg
	0.3
	8.57
	9.05
	0.48
	0.14

	造价员盖执业章：
	
	

	预 算 员 签 字：
	
	

	
	
	编制日期：

	

	主要材料及价差汇总表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第  5  页  共  9  页

	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	88
	13010163@1
	调和漆 
	kg
	1.05
	8.57
	9.05
	0.48
	0.5

	89
	13010163@2
	调和漆 
	kg
	4.189
	8.57
	9.05
	0.48
	2.01

	90
	13010169
	酚醛磁漆 
	kg
	0.952
	18
	14.42
	-3.58
	-3.41

	91
	13010175@1
	酚醛调和漆 
	kg
	0.168
	8.57
	10.25
	1.68
	0.28

	92
	13010235@1
	沥青清漆 
	kg
	0.32
	3.43
	11.63
	8.2
	2.62

	93
	13010235@3
	沥青清漆 
	kg
	2.36
	3.43
	11.63
	8.2
	19.35

	94
	13010243@2
	煤焦沥青漆 L01-17 
	kg
	3.875
	3.43
	11.35
	7.92
	30.69

	95
	13050143
	醇酸防锈漆 C53-1 
	kg
	1.012
	28.12
	19.96
	-8.16
	-8.26

	96
	13050143@1
	醇酸防锈漆 C53-1 
	kg
	0.2
	28.12
	19.96
	-8.16
	-1.63

	97
	13050143@3
	醇酸防锈漆 C53-1 
	kg
	0.3
	28.12
	19.96
	-8.16
	-2.45

	98
	13050143@4
	醇酸防锈漆 C53-1 
	kg
	0.002
	28.12
	19.96
	-8.16
	-0.02

	99
	13050155
	红丹防锈漆 
	kg
	0.3
	13.37
	8.87
	-4.5
	-1.35

	100
	13050155@1
	红丹防锈漆 
	kg
	0.2
	13.37
	8.87
	-4.5
	-0.9

	101
	13050155@2
	红丹防锈漆 
	kg
	0.5
	13.37
	8.87
	-4.5
	-2.25

	102
	13050177@1
	防锈漆 
	kg
	4.126
	6.86
	8.87
	2.01
	8.29

	103
	13350111
	防水粉 
	kg
	14.599
	1.03
	1.12
	0.09
	1.31

	104
	13410116@1
	嵌缝料 
	kg
	1.5
	1.41
	5.47
	4.06
	6.09

	105
	13410116@3
	嵌缝料 
	kg
	2.17
	1.41
	5.47
	4.06
	8.81

	106
	14010106@2
	清油 
	kg
	1.172
	9.86
	10.2
	0.34
	0.4

	107
	14030121
	汽油(综合) 
	kg
	3.52
	6.46
	9.29
	2.83
	9.96

	108
	14030121@3
	汽油(综合) 
	kg
	2.32
	6.46
	9.29
	2.83
	6.57

	造价员盖执业章：
	
	

	预 算 员 签 字：
	
	

	
	
	编制日期：

	


	主要材料及价差汇总表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第  6  页  共  9  页

	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	109
	14030121@4
	汽油(综合) 
	kg
	0.84
	6.46
	9.29
	2.83
	2.38

	110
	14030136
	汽油 100# 
	kg
	16.589
	6.46
	11.33
	4.87
	80.79

	111
	14030136@3
	汽油 100# 
	kg
	0.2
	6.46
	11.33
	4.87
	0.97

	112
	14030136@5
	汽油 100# 
	kg
	0.3
	6.46
	11.33
	4.87
	1.46

	113
	14030136@6
	汽油 100# 
	kg
	0.002
	6.46
	11.33
	4.87
	0.01

	114
	14030136@7
	汽油 100# 
	kg
	1.35
	6.46
	11.33
	4.87
	6.57

	115
	14050106@1
	油漆溶剂油 
	kg
	0.997
	3.86
	5.32
	1.46
	1.45

	116
	14050116
	溶剂汽油 200# 
	kg
	1.076
	6.46
	5.32
	-1.14
	-1.23

	117
	14050127
	金属清洗剂 
	kg
	16.25
	10.97
	11.58
	0.61
	9.91

	118
	14090115
	电力复合酯 
	kg
	0.786
	17.14
	20.58
	3.44
	2.7

	119
	14090115@1
	电力复合酯 
	kg
	0.424
	17.14
	20.58
	3.44
	1.46

	120
	14090115@2
	电力复合酯 
	kg
	0.151
	17.14
	20.58
	3.44
	0.52

	121
	14090125
	油脂 
	kg
	27.045
	12.52
	15.96
	3.44
	93.03

	122
	14330109
	硬脂酸 
	kg
	0.45
	13.63
	14.39
	0.76
	0.34

	123
	14330193
	丙酮 
	kg
	3.36
	8.11
	7.33
	-0.78
	-2.62

	124
	14350309
	脱模剂 
	kg
	16.54
	1.53
	3.02
	1.49
	24.64

	125
	14350309@4
	脱模剂 
	kg
	3.86
	1.53
	3.02
	1.49
	5.75

	126
	14390115
	氧气 
	m3
	0.778
	3.27
	3.45
	0.18
	0.14

	127
	14390141@1
	乙炔气 
	kg
	0.259
	7.56
	15.44
	7.88
	2.04

	128
	14430195
	自粘性塑料带 20mm×20m 
	卷
	56
	3
	7.49
	4.49
	251.44

	129
	14430195@1
	自粘性塑料带 20mm×20m 
	卷
	0.768
	3
	7.49
	4.49
	3.45

	130
	14430195@2
	自粘性塑料带 20mm×20m 
	卷
	4.5
	3
	7.49
	4.49
	20.21

	131
	14430197
	自粘性橡胶带 25mm×20m 
	卷
	0.67
	13.29
	17.83
	4.54
	3.04

	造价员盖执业章：
	
	

	预 算 员 签 字：
	
	

	
	
	编制日期：

	


	主要材料及价差汇总表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第  7  页  共  9  页

	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	132
	17010166@2
	焊接钢管(综合) 
	kg
	82.82
	3.33
	3.26
	-0.07
	-5.8

	133
	24330111@1
	警示带 
	m
	381.1
	0.27
	2.75
	2.48
	945.13

	134
	27170101
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm 
	卷
	3.92
	2.79
	2.65
	-0.14
	-0.55

	135
	27170101@1
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm 
	卷
	0.9
	2.79
	2.65
	-0.14
	-0.13

	136
	27170126
	黄腊带 20mm×10m 
	卷
	1.344
	3.43
	3.62
	0.19
	0.26

	137
	28030639@4
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 
	m
	53.75
	2.28
	2.58
	0.3
	16.13

	138
	29090239
	铜接线端子 DT-16mm2 
	个
	4.08
	2.21
	3.87
	1.66
	6.77

	139
	29090239@1
	铜接线端子 DT-16mm2 
	个
	2.04
	2.21
	3.87
	1.66
	3.39

	140
	29090245
	铜接线端子 DT-50mm2 
	个
	12.192
	4.84
	7.63
	2.79
	34.02

	141
	29090247
	铜接线端子 DT-70mm2 
	个
	24.432
	6.24
	10.05
	3.81
	93.09

	142
	29090247@1
	铜接线端子 DT-70mm2 
	个
	6.12
	6.24
	10.05
	3.81
	23.32

	143
	29210109
	镀锌 U形抱箍 
	套
	4.02
	16.92
	17.94
	1.02
	4.1

	144
	32070133
	草皮 
	m2
	13.2
	5.53
	9.94
	4.41
	58.21

	145
	34050107@1
	草板纸 80# 
	张
	11.61
	1.95
	1.29
	-0.66
	-7.66

	146
	34110103
	电 
	kW·h
	37.162
	0.87
	0.9
	0.03
	1.11

	147
	34110103@2
	电 
	kW·h
	6.264
	0.87
	0.9
	0.03
	0.19

	148
	34110117
	水 
	m3
	24.472
	3.27
	4.51
	1.24
	30.34

	149
	34110117@1
	水 
	m3
	10.977
	3.27
	4.51
	1.24
	13.61

	150
	34110117@4
	水 
	m3
	5.211
	3.27
	4.51
	1.24
	6.46

	151
	35010101@1
	复合模板 
	m2
	8.127
	40.42
	31.04
	-9.38
	-76.23

	152
	35010116@1
	木模板 
	m3
	1.121
	1028.63
	1559.2
	530.57
	594.55

	153
	35010146
	钢模板 
	kg
	0.588
	4.46
	5.76
	1.3
	0.76

	154
	35010166@2
	组合钢模板 
	kg
	0.355
	3.73
	5.7
	1.97
	0.7

	造价员盖执业章：
	
	

	预 算 员 签 字：
	
	

	
	
	编制日期：

	


	主要材料及价差汇总表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第  8  页  共  9  页

	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	155
	35010176
	梁卡具(模板用) 
	kg
	0.414
	2.23
	3.19
	0.96
	0.4

	156
	35030129@1
	木脚手板 
	m3
	0.004
	1028.63
	1178.89
	150.26
	0.6

	157
	35030133@1
	木脚手杆 
	m3
	0.004
	874.34
	1106.87
	232.53
	0.93

	158
	35030163@1
	木支撑 
	m3
	0.687
	1028.63
	1152.99
	124.36
	85.48

	159
	36010209@3
	混凝土井盖井座∅1000 
	套
	1.01
	190
	532.15
	342.15
	345.57

	160
	80010311@1
	防水水泥砂浆 1:2 
	m3
	0.1
	239.89
	545.45
	305.56
	30.56

	161
	B01010101-1
	钢筋 HPB300φ10以内 
	kg
	9.18
	3.23
	3.16
	-0.07
	-0.64

	162
	BC0008@4
	砌筑干粉砂浆 M7.5 
	kg
	47.03
	0.3
	0.36
	0.06
	2.82

	163
	BC0008@5
	砌筑干粉砂浆 M7.5 
	kg
	423.274
	0.3
	0.36
	0.06
	25.4

	164
	BC0009@1
	砌筑干粉砂浆 M10 
	kg
	3392.848
	0.31
	0.55
	0.24
	814.28

	165
	80210555
	预拌混凝土 C15 
	m3
	35.502
	264
	368.93
	104.93
	3725.17

	166
	80210555@6
	预拌混凝土 C15 
	m3
	5.676
	264
	368.93
	104.93
	595.6

	167
	80210557@3
	预拌混凝土 C20 
	m3
	1.091
	277
	378.64
	101.64
	110.87

	168
	80210559@2
	预拌混凝土 C25 
	m3
	6.313
	296.69
	390.29
	93.6
	590.85

	169
	80210559@3
	预拌混凝土 C25 
	m3
	2.555
	296.69
	390.29
	93.6
	239.18

	170
	80210561@6
	预拌混凝土 C30 
	m3
	8.282
	306.68
	404.85
	98.17
	813.04

	171
	80010117@5
	预拌水泥砂浆 1:2 
	m3
	0.005
	222.51
	543.64
	321.13
	1.57

	172
	80010312@2
	预拌防水水泥砂浆 1:2 
	m3
	0.885
	239.89
	597.03
	357.14
	316

	173
	80010312@3
	预拌防水水泥砂浆 1:2 
	m3
	0.815
	239.89
	597.03
	357.14
	291.16

	174
	80050606@5
	干混抹灰砂浆 DP M20 
	m3
	0.009
	331.19
	737.79
	406.6
	3.67

	175
	80050611
	预拌砂浆(干拌) 
	m3
	1.073
	486.44
	703.82
	217.38
	233.21

	176
	CY
	柴油 
	kg
	609.611
	5.53
	7.75
	2.22
	1353.34

	造价员盖执业章：
	
	

	预 算 员 签 字：
	
	

	
	
	编制日期：

	


	主要材料及价差汇总表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第  9  页  共  9  页

	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	177
	CY@10
	柴油 
	kg
	0.719
	5.53
	7.75
	2.22
	1.6

	178
	CY@13
	柴油 
	kg
	3.807
	5.53
	7.75
	2.22
	8.45

	179
	CY@14
	柴油 
	kg
	0.138
	5.53
	7.75
	2.22
	0.31

	180
	CY@15
	柴油 
	kg
	0.161
	5.53
	7.75
	2.22
	0.36

	181
	CY@17
	柴油 
	kg
	6.566
	5.53
	7.75
	2.22
	14.58

	182
	CY@18
	柴油 
	kg
	109.588
	5.53
	7.75
	2.22
	243.29

	183
	CY@3
	柴油 
	kg
	9.013
	5.53
	7.75
	2.22
	20.01

	184
	CY@6
	柴油 
	kg
	0.941
	5.53
	7.75
	2.22
	2.09

	185
	CY@7
	柴油 
	kg
	0.116
	5.53
	7.75
	2.22
	0.26

	186
	CY@8
	柴油 
	kg
	0.71
	5.53
	7.75
	2.22
	1.58

	187
	DIAN
	电 
	kW·h
	173.667
	0.87
	0.9
	0.03
	5.21

	188
	DIAN@2
	电 
	kW·h
	588.349
	0.87
	0.9
	0.03
	17.65

	189
	RG
	人工 
	工日
	39.124
	85
	100
	15
	586.86

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合 计
	
	
	
	
	
	25159.7

	造价员盖执业章：
	
	

	预 算 员 签 字：
	
	

	
	
	编制日期：


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 1 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	1
	设备部分
	
	
	
	
	96012.73
	

	1
	030402018001
	组合型成套箱式变电站
	1.名称:美式箱式变电站
2.型号:S13-M-630
3.容量（kV·A):630kVA
4.基础规格、浇筑材质:10#
5.含变压器调试、接地角钢4根，50*5镀锌扁钢40米等内容
	座
	1
	89804.71
	89804.71
	

	2
	010607004001
	金属网栏
	1.名称:美式箱变设备围栏
2.高度：2100mm
3.含围栏制作安装及土方开挖
4.含混凝土等级C20,300*300*400混凝土支墩
5.含支墩预埋100*100*6钢板
	m2
	31.5
	197.08
	6208.02
	

	
	2
	电缆部分
	
	
	
	
	107214.7
	

	3
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70
3.敷设方式、部位:排管
	m
	450
	219.32
	98694
	

	4
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:10kV室外电缆终端头
2.规格:3×70,户外终端,冷缩,铜
	个
	2
	523.08
	1046.16
	

	5
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:10kV室内电缆终端头
2.规格:3×70,户内终端,冷缩,铜
	个
	4
	439.26
	1757.04
	

	本页小计
	197509.93
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 2 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	6
	080802013001
	标识牌
	1.名称：电缆标识牌
	块
	11
	44.35
	487.85
	

	7
	080601011001
	标志牌、标桩
	1.名称：电缆标识桩
	个
	14
	131.5
	1841
	

	8
	030408008003
	防火堵洞
	1.名称:防火堵料
2.材质:有机 QL-1
	t
	0.044
	7324.78
	322.29
	

	9
	030408010001
	防火涂料
	1.名称：防火涂料
	kg
	44
	69.69
	3066.36
	

	
	3
	架空线路部分
	
	
	
	
	230319.08
	

	10
	030410003005
	导线架设
	1.名称:架空导线
2.型号:JKLYJ-1-70
	km
	3.45
	7332.08
	25295.68
	

	11
	030410001004
	电杆组立
	1.名称:锥形水泥杆
2.规格:φ190×12×I×G
3.含土方开挖及定位等全部内容
	基
	4
	3794.61
	15178.44
	

	12
	030410001005
	电杆组立
	1.名称:锥形水泥杆
2.规格:非预应力，法兰组装杆，Ф190×15×M×G
3.含土方开挖及定位等全部内容
	基
	20
	4232.9
	84658
	

	13
	030410001010
	拉线
	1.名称：VLX-3+5
2.含土方开挖、绝缘子、抱箍、拉线盘等全部内容
3.详见图纸拉线配置表
	基
	14
	1505.69
	21079.66
	

	本页小计
	151929.28
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 3 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	14
	030410001011
	拉线
	1.名称：LX-5
2.含土方开挖、绝缘子、抱箍、拉线盘等全部内容
3.详见图纸拉线配置表
	基
	8
	1335.87
	10686.96
	

	15
	030410002001
	横担组装
	1.名称:直线横担
2.规格:HD1-17/7506 ∠75×6×1700，205
	组
	14
	289.95
	4059.3
	

	16
	030410004011
	杆上设备
	1.名称:线路柱式瓷绝缘子
2.型号:R12.5ET125N,160,305,400 普通
	只
	72
	101.84
	7332.48
	

	17
	030410002004
	横担组装
	1.名称:耐张横担
2.规格:HD3-19/8008 ∠80×8×1900,205
3.含耐张顶架、耐张线夹、绝缘保护罩等内容
	组
	7
	1086.83
	7607.81
	

	18
	030410004014
	街码金具安装
	1.街码金具
2.含并沟线夹、球头挂环、直角挂板等内容
	只
	4
	108.27
	433.08
	

	19
	030410004008
	杆上设备
	1.名称:交流盘形悬式瓷绝
2.型号:U70B/146,255,320
	只
	72
	56.21
	4047.12
	

	本页小计
	34166.75
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 4 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	20
	030410002005
	横担组装
	1.名称:耐张横担
2.规格:HD3-19/8008 ∠80×8×1900,205
3.含耐张顶架，杆号牌等内容
	组
	6
	505.02
	3030.12
	

	21
	030410004015
	街码金具安装
	1.街码金具
2.含并沟线夹、球头挂环、直角挂板等内容
	只
	18
	349.84
	6297.12
	

	22
	030410004017
	杆上设备
	1.名称:线路柱式瓷绝缘子
2.型号:R12.5ET125N,160,305,400 普通
	只
	2
	80.9
	161.8
	

	23
	030410004016
	杆上设备
	1.名称:交流盘形悬式瓷绝
2.型号:U70B/146,255,320
	只
	24
	50.21
	1205.04
	

	24
	030410004009
	杆上设备
	1.名称：氧化锌避雷器HY5WS-13/40（带间隙）
	组
	3
	1414.88
	4244.64
	

	25
	030409002001
	接地母线
	1.名称：接地母线
2.规格：50*5mm
	m
	240
	34.84
	8361.6
	

	26
	030414011001
	接地装置
	1.接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极
	组
	25
	328.2
	8205
	

	27
	030409001001
	接地极
	1.名称：角钢接地极
2.规格：∠50×5 2500mm
	根
	16
	79.67
	1274.72
	

	本页小计
	32780.04
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 5 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	28
	030410003008
	导线架设
	1.名称:10kV架空绝缘导线
2.型号:JKLYJ-10/70
	km
	0.048
	70277.71
	3373.33
	

	29
	030410004018
	杆上设备
	1.名称：10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地
	组
	2
	1822.9
	3645.8
	

	30
	030410004019
	杆上设备
	1.名称:交流避雷器
2.型号:AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙
	组
	2
	1238.08
	2476.16
	

	31
	030410004020
	街码金具安装
	1.街码金具
2.含异形并沟线夹、接地线夹、压缩型设备线夹等内容
	只
	3
	427.96
	1283.88
	

	32
	030410001012
	辅材
	1.名称：电杆辅材安装
2.含柱式绝缘子、接地环、接线端子、电缆保护管等全部内容
	套
	1
	5816.84
	5816.84
	

	33
	030410003009
	导线架设
	1.名称:10kV架空绝缘导线
2.型号:JKLYJ-10/70
	km
	0.05
	7188
	359.4
	

	34
	030408008001
	防火堵洞
	1.名称:防火堵料
2.材质:ZFD-S塑性、无机
	t
	0.028
	7325.01
	205.1
	

	
	4
	土建部分
	
	
	
	
	138763.36
	

	本页小计
	17160.51
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 6 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	35
	010501006001
	设备基础
	1.名称：户外落地式高压计量柜基础
2.含土方开挖、回填
3.运距：综合考虑
4.含图示钢筋混凝土及模版等全部内容
	座
	1
	7881.77
	7881.77
	

	36
	010501006002
	设备基础
	1.名称：美式箱变基础
2.含土方开挖、回填
3.运距：综合考虑
4.含图示钢筋、混凝土、模板，井字架等全部内容
	座
	1
	12566.2
	12566.2
	

	37
	010401011001
	高压电缆井
	1.名称：砖砌手孔井
2.规格:1*1*0.9
3.含C25混凝土垫层、模板、压顶等图示全部内容
4.土方运距：综合考虑
	座
	9
	2362.71
	21264.39
	

	38
	040803003001
	新建10kV电缆排管
	1.名称:新建开挖排管
2.型号:2*∅150 MPP直壁管
3.土方运距：综合考虑
4.含10公分C15混凝土垫层1，模板，警示(示踪)带等内容
	m
	370
	262.3
	97051
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	572309.87
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	4109.53
	

	本页小计
	138763.36
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 7 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	39
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	1.履带式挖掘机进出场费1m3以内
	台·次
	1
	4109.53
	4109.53
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	4109.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	4109.53
	

	合   计
	576419.4
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 1 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	1
	设备部分
	
	
	
	
	96012.73
	

	1
	030402018001
	组合型成套箱式变电站
	1.名称:美式箱式变电站
2.型号:S13-M-630
3.容量（kV·A):630kVA
4.基础规格、浇筑材质:10#
5.含变压器调试、接地角钢4根，50*5镀锌扁钢40米等内容
	座
	1
	89804.71
	89804.71
	

	2
	010607004001
	金属网栏
	1.名称:美式箱变设备围栏
2.高度：2100mm
3.含围栏制作安装及土方开挖
4.含混凝土等级C20,300*300*400混凝土支墩
5.含支墩预埋100*100*6钢板
	m2
	31.5
	197.08
	6208.02
	

	
	2
	电缆部分
	
	
	
	
	107214.7
	

	3
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70
3.敷设方式、部位:排管
	m
	450
	219.32
	98694
	

	4
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:10kV室外电缆终端头
2.规格:3×70,户外终端,冷缩,铜
	个
	2
	523.08
	1046.16
	

	5
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:10kV室内电缆终端头
2.规格:3×70,户内终端,冷缩,铜
	个
	4
	439.26
	1757.04
	

	本页小计
	197509.93
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 2 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	6
	080802013001
	标识牌
	1.名称：电缆标识牌
	块
	11
	44.35
	487.85
	

	7
	080601011001
	标志牌、标桩
	1.名称：电缆标识桩
	个
	14
	131.5
	1841
	

	8
	030408008003
	防火堵洞
	1.名称:防火堵料
2.材质:有机 QL-1
	t
	0.044
	7324.78
	322.29
	

	9
	030408010001
	防火涂料
	1.名称：防火涂料
	kg
	44
	69.69
	3066.36
	

	
	3
	架空线路部分
	
	
	
	
	230319.08
	

	10
	030410003005
	导线架设
	1.名称:架空导线
2.型号:JKLYJ-1-70
	km
	3.45
	7332.08
	25295.68
	

	11
	030410001004
	电杆组立
	1.名称:锥形水泥杆
2.规格:φ190×12×I×G
3.含土方开挖及定位等全部内容
	基
	4
	3794.61
	15178.44
	

	12
	030410001005
	电杆组立
	1.名称:锥形水泥杆
2.规格:非预应力，法兰组装杆，Ф190×15×M×G
3.含土方开挖及定位等全部内容
	基
	20
	4232.9
	84658
	

	13
	030410001010
	拉线
	1.名称：VLX-3+5
2.含土方开挖、绝缘子、抱箍、拉线盘等全部内容
3.详见图纸拉线配置表
	基
	14
	1505.69
	21079.66
	

	本页小计
	151929.28
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 3 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	14
	030410001011
	拉线
	1.名称：LX-5
2.含土方开挖、绝缘子、抱箍、拉线盘等全部内容
3.详见图纸拉线配置表
	基
	8
	1335.87
	10686.96
	

	15
	030410002001
	横担组装
	1.名称:直线横担
2.规格:HD1-17/7506 ∠75×6×1700，205
	组
	14
	289.95
	4059.3
	

	16
	030410004011
	杆上设备
	1.名称:线路柱式瓷绝缘子
2.型号:R12.5ET125N,160,305,400 普通
	只
	72
	101.84
	7332.48
	

	17
	030410002004
	横担组装
	1.名称:耐张横担
2.规格:HD3-19/8008 ∠80×8×1900,205
3.含耐张顶架、耐张线夹、绝缘保护罩等内容
	组
	7
	1086.83
	7607.81
	

	18
	030410004014
	街码金具安装
	1.街码金具
2.含并沟线夹、球头挂环、直角挂板等内容
	只
	4
	108.27
	433.08
	

	19
	030410004008
	杆上设备
	1.名称:交流盘形悬式瓷绝
2.型号:U70B/146,255,320
	只
	72
	56.21
	4047.12
	

	本页小计
	34166.75
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 4 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	20
	030410002005
	横担组装
	1.名称:耐张横担
2.规格:HD3-19/8008 ∠80×8×1900,205
3.含耐张顶架，杆号牌等内容
	组
	6
	505.02
	3030.12
	

	21
	030410004015
	街码金具安装
	1.街码金具
2.含并沟线夹、球头挂环、直角挂板等内容
	只
	18
	349.84
	6297.12
	

	22
	030410004017
	杆上设备
	1.名称:线路柱式瓷绝缘子
2.型号:R12.5ET125N,160,305,400 普通
	只
	2
	80.9
	161.8
	

	23
	030410004016
	杆上设备
	1.名称:交流盘形悬式瓷绝
2.型号:U70B/146,255,320
	只
	24
	50.21
	1205.04
	

	24
	030410004009
	杆上设备
	1.名称：氧化锌避雷器HY5WS-13/40（带间隙）
	组
	3
	1414.88
	4244.64
	

	25
	030409002001
	接地母线
	1.名称：接地母线
2.规格：50*5mm
	m
	240
	34.84
	8361.6
	

	26
	030414011001
	接地装置
	1.接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极
	组
	25
	328.2
	8205
	

	27
	030409001001
	接地极
	1.名称：角钢接地极
2.规格：∠50×5 2500mm
	根
	16
	79.67
	1274.72
	

	本页小计
	32780.04
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 5 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	28
	030410003008
	导线架设
	1.名称:10kV架空绝缘导线
2.型号:JKLYJ-10/70
	km
	0.048
	70277.71
	3373.33
	

	29
	030410004018
	杆上设备
	1.名称：10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地
	组
	2
	1822.9
	3645.8
	

	30
	030410004019
	杆上设备
	1.名称:交流避雷器
2.型号:AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙
	组
	2
	1238.08
	2476.16
	

	31
	030410004020
	街码金具安装
	1.街码金具
2.含异形并沟线夹、接地线夹、压缩型设备线夹等内容
	只
	3
	427.96
	1283.88
	

	32
	030410001012
	辅材
	1.名称：电杆辅材安装
2.含柱式绝缘子、接地环、接线端子、电缆保护管等全部内容
	套
	1
	5816.84
	5816.84
	

	33
	030410003009
	导线架设
	1.名称:10kV架空绝缘导线
2.型号:JKLYJ-10/70
	km
	0.05
	7188
	359.4
	

	34
	030408008001
	防火堵洞
	1.名称:防火堵料
2.材质:ZFD-S塑性、无机
	t
	0.028
	7325.01
	205.1
	

	
	4
	土建部分
	
	
	
	
	138763.36
	

	本页小计
	17160.51
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 6 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	35
	010501006001
	设备基础
	1.名称：户外落地式高压计量柜基础
2.含土方开挖、回填
3.运距：综合考虑
4.含图示钢筋混凝土及模版等全部内容
	座
	1
	7881.77
	7881.77
	

	36
	010501006002
	设备基础
	1.名称：美式箱变基础
2.含土方开挖、回填
3.运距：综合考虑
4.含图示钢筋、混凝土、模板，井字架等全部内容
	座
	1
	12566.2
	12566.2
	

	37
	010401011001
	高压电缆井
	1.名称：砖砌手孔井
2.规格:1*1*0.9
3.含C25混凝土垫层、模板、压顶等图示全部内容
4.土方运距：综合考虑
	座
	9
	2362.71
	21264.39
	

	38
	040803003001
	新建10kV电缆排管
	1.名称:新建开挖排管
2.型号:2*∅150 MPP直壁管
3.土方运距：综合考虑
4.含10公分C15混凝土垫层1，模板，警示(示踪)带等内容
	m
	370
	262.3
	97051
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	572309.87
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	4109.53
	

	本页小计
	138763.36
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 7 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	39
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	1.履带式挖掘机进出场费1m3以内
	台·次
	1
	4109.53
	4109.53
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	4109.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	4109.53
	

	合   计
	576419.4
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	1
	安全文明施工措施费
	
	
	7501.44
	
	
	

	2
	1.1
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
	
	
	5251.36
	
	
	

	3
	1.2
	临时设施费
	
	
	2250.08
	
	
	

	4
	2
	其他总价措施费
	
	
	3082.43
	
	
	

	5
	3
	扬尘治理措施费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	10583.87
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	
	表—12


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：江西省南昌市红谷滩区智能制造产业基地项目临电工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	13511.14

	1.1
	社会保险费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	10783.26

	1.2
	住房公积金
	定额人工费+定额机械费
	
	
	2727.88

	1.3
	工程排污费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项+措施项目+其他项目+规费
	600514.41
	9
	54046.3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	表—13


三、商务要求

1、工期：自签订合同之日起30日历天内完工并验收。
2、服务地点：南昌市红谷滩区九龙湖片区科创大街以南，龙虎山大道以西JLH1703-B05地块；
3、付款方式：合同签订后预付合同总金额的30%，项目验收合格送电后付至80%，结算审计后付至97%，剩余3%作为质保金在缺陷责任期满后工程如无质量问题一次性付清(不计利息)。

4.履约保证金：合同价的10%，在合同签定前以转账或保函形式提交给建设单位。
5.质保期：贰年
6、中选后中选人需与本项目的建设单位签订合同，本项目建设单位为南昌红鹄产业投资有限公司
7、其他相关要求需无条件满足建设单位要求。

8、参选报价需注明各清单子项均不允许超过招标清单的子项，否则视为无效报价。
第五章  拟签订合同的文本

甲方：

乙方：                

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就                                及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲、乙双方协商内容为准。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或                       法定代表人或

其授权的代理人（签字）：           其授权的代理人（签字）：

年   月   日                       年   月   日

第六章    参选文件格式


（项目名称）
项目编号：

参

选

文

件
参选单位：                               (章)   法定代表人：                             (章)   联系人：                  电话：                  

投递日期：                                  

1 、投标书
致：南昌红江实业发展有限公司 
根据贵方“             比选项目”          （项目编号）投标邀请或招标公告，正式授权下述签字人        （姓名）代表参选人          （参选人全称），提交参选文件。 

据此函，签字人兹宣布同意如下： 

（1）按比选文件规定项目参选总价为（大写）          元人民币。 

（2）我们已详细审核全部比选文件，包括比选文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。 

（3）我们同意从参选人须知规定的开标日期起遵循本参选文件，并在参选人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。 

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可不被退还。 

（5）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。 

（6）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。 

（7）我们根据比选文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于比选人要求的日期内完成，并交付比选人最终成果文件。 

（8）与本投标有关的信息请寄： 

参选人名称：         （公章）
通讯地址：                   
电 话：                      
传 真：                      
委托代理人（签字）：         
日 期：                     

2、报价一览表
 项目名称：                          项目编号：                                                                  

	项目名称
	参选报价
	工期
	备注

	
	小写：
	
	

	
	大写：
	
	


注：

1.参选人应认真阅读第五章比选项目需求。
2.若报价的大、小写不同，与大写为准。

3.参选人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

参选人名称：（公章）

法定代表人或授权代表人签字：

日　期：

3、报价一览表明细

按照工程量清单填写
4、技术要求响应/偏离表
项目名称：                            项目编号：               
	序号
	比选文件的技术要求
	参选文件响应
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


参选人名称（盖章）：                       
法人代表或授权人代表（签字）：                       

说明：1、“偏离情况”的填写，优于或超过技术要求的填写“正偏离”，并在本偏离表后另附页逐项予以列明，符合技术要求的填写“无偏离”，达不到或者不符合商务要求的填写“负偏离”；

2、参选人如完全响应本项目技术要求及工程量清单，此处偏离表中参选人无需逐条响应，填写“全部无偏离”。
5、商务条款响应/偏离表
项目名称：                  项目编号：                  

	序号
	比选文件的商务要求
	参选文件响应
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


参选人名称（盖章）：                       
法人代表或授权人代表（签字）：                       

说明：1、“偏离情况”的填写，优于或超过商务要求的填写“正偏离”，符合商务要求的填写“无偏离”，达不到或者不符合商务要求的填写“负偏离”；

2、参选人如完全响应本项目商务要求，此处偏离表中参选人无需逐条响应，填写“全部无偏离”。
6、法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：       性别：       年龄：     职务：       系                   的法定代表人。为处理   （项目名称）   的一切相关事务，签署上述服务工程的参选文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
参选人：        (盖公章)       
日  期：           年     月    日
7 、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我       (姓名)系     (参选人名称)  的法定代表人，现授权委托 (单位名称) 的   (姓名) 为我公司签署本工程已递交的参选文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本服务工程已递交的参选文件内容我均承认。代理人无转委托权，特此委托：
代理人：                   性别：       年龄：
身份证号码：                       职务：           
参选人：                       (盖章)               
法定代表人：     (签字或盖章)
授权委托日期：         年      月      日
附法定代表人、委托代理人身份证（正、反面复印件加盖公章）。

8、资格评审需提供的材料

1、具有独立承担民事责任的能力；

评审依据：营业执照或事业单位法人证书。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

评审依据：开标前二个年度内（含当年）任一年度经审计的财务审计报告或开标前六个月内（含当月）其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本开户许可证）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

评审依据：提供承诺函（详见第六章8-1）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：（1）开标前六个月内（含当月）任意一个月的企业缴税凭证或证明（含电子凭证）；（2）开标前六个月内（含当月）任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细（含电子凭证）。

5、参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：提供声明函（详见第六章8-2）

6、通过“信用中国”网站-信用服务查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）、重大税收违法失信主体的参选人和通过中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的参选人，不得参与本项目的比选活动；

评审依据：提供信用中国及中国政府采购网相关内容查询截图打印加盖公章（该项网上查询打印纸质材料加盖公章可作原件使用）。

7、具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并同时具备国家电力监管委员会核发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上和承试类五级及以上资格；

评审依据：提供证书扫描件或复印件加盖公章。
8、建造师具备机电工程二级及以上资质（不含临时）；
评审依据：提供证书扫描件或复印件加盖公章。
9、外埠进赣企业住建云网页截图（如有）

评审依据：提供住建云网页截图。
非联合体参选声明函（格式自拟）

评审依据：提供非联合体参选声明函。
8-1具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
致：南昌红江实业发展有限公司
我司具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。
特此承诺！
参选人（盖章）:
法定代表人或委托代理人签字：
日期：

8-2参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函
无违法记录的声明函
致：南昌红江实业发展有限公司
我公司参加比选活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
特此声明！
参选人（盖章）:

法定代表人或委托代理人签字： 

日期：

9、其他材料
（参选人自行根据需要制定）

